## Sheet1
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
填报单位：遂宁市人民政府 第七批 2021年9月11
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 处理情况
1 | D2SC202109010092 | 射洪市兴诚投资开发有限责任公司，属于污水处理厂，该厂污水外泄，导致饮水源被污染；该公司在新溪坝村1组的蒲江河旁盗挖砂石，破坏生态环境。 | 射洪市 | 水 | 一、关于群众反映“该厂污水外泄”的问题 2021年9月2日—4日，工作专班先后两次到射洪经开区污水处理厂进行现场调查，厂区设备运行稳定，未发现污水处理厂污水外泄现象。同时，工作专班对污水处理厂入河排污口进行出水水质快速检测，并聘请第三方检测机构对污水处理厂入河排污口、污水处理厂外涪江断面进行水质检测，快速检测、第三方检测结果均达标。但通过调阅资料发现，射洪经开区污水处理厂进水前端约1.3公里处的污水主管网（位于洋溪镇新溪坝村7组）原为埋地管网，因“2020.8.16”特大洪水冲刷导致管网裸露地面。欣诚公司在洪灾后对裸露管网采用砼包管的工程措施进行了加固。2021年7月9日、7月16日，该公司两次巡查发现该段管网底部有污水渗漏，当天采用商品砼对管网渗漏点完成封堵。为避免问题再次发生，随后采取紧急措施替换修复该段管网。 据此，工作专班认为该问题部分属实。 二、关于群众反映“导致饮水源被污染”的问题 经调查，投诉件中的“饮用水源”系瞿河镇集中式饮用水水源。2017年，瞿河镇集中式饮用水水源保护区由《遂宁市人民政府关于调整射洪县集中式饮用水水源保护区的批复》（遂府函〔2017〕185号）调整划分。经工作专班核查，污水主管网原渗漏修复点处于瞿河镇集中式饮用水源取水口对岸下游约480米，属于瞿河镇集中式饮用水源二级保护区内。工作专班聘请第三方检测机构重庆中环宇检测技术服务有限公司对新溪坝村7组涪江断面及瞿河镇集中式饮用水源地进行水质检测，检测结果水质达标。 据此，工作专班认为该问题不属实。 三、关于群众反映“该公司在新溪坝村1组的蒲江河旁盗挖砂石，破坏生态环境”的问题 （一）关于“该公司在新溪坝村1组的蒲江河旁盗挖砂石”的问题 经调查，投诉件中的“新溪坝村1组的蒲江河”，实为射洪市洋溪镇新溪坝村7组涪江河（原罗家坝村1组）。2021年7月欣诚公司完成新溪坝村7组污水主管网维修后，采挖砂石就地修复洪水冲毁后的边坡护岸，不属于盗挖砂石行为。射洪市砂石联合执法队、水利局河管股、水利局执法大队在日常巡查中均未发现盗采砂石的行为，并现场确认该处不具备砂石运出条件。 据此，工作专班认为该问题不属实。 （二）关于“破坏生态环境”的问题 经工作专班现场确认，该处岸线边坡牢固，生态环境良好，不存在破坏河岸线生态环境的现象。 据此，工作专班认为该问题不属实。 综上所述，工作专班认为贵办交办中央生态环境保护督察组交办第D2SC202109010092号投诉案件部分属实。 | 部分属实 | 一、关于群众反映“该厂污水外泄”的问题 责任领导：射洪市经开区管委会副主任 蒲 俊 责任单位：射洪市人民政府 责 任 人：遂宁市射洪生态环境局党组书记 胥建国 射洪市水利局局长 王 彬 射洪市大榆镇镇长、经开区建设和市政管理局局长(代) 梁 勋 射洪市洋溪镇镇长 冉小平 射洪市欣诚公司董事长 陈玉平 （一）行政处罚情况：无 （二）责成被投诉单位整改情况：一是责成遂宁市射洪生态环境局开展射洪市经开区污水处理厂专项执法检查，全面摸排问题（已于2021年9月3日完成）；二是责成射洪市经开区管委会规范设置射洪市经开区污水处理厂入河排污口公示牌（已于2021年9月5日完成）；三是责成射洪市经开区管委会在污水主管网沿线设置严禁碾压开挖告示牌，在架空设置的管段安装监控设备予以实时监控（2021年9月30日前）；四是责成射洪市经开区管委会进一步完善污水管网日常巡查和维护制度（长期坚持）；五是责成遂宁市射洪生态环境局进一步加强瞿河集中式饮用水源保护地水质监测力度，确保饮用水水源安全（长期坚持）。 | 已办结 | 无
2 | X2SC202109010100 | 四川鼎鸿商品混凝土有限公司（位于射洪县张家口）至今没有依法取得环评手续，没有完善环保措施，搅拌站尘土飞扬、污水横流、噪音超标。 | 射洪市 | 大气 | 一、关于群众反映“至今没有依法取得环评手续”的问题 经查阅企业相关环保档案资料，该企业于2019年开展了环境影响评价，2019年9月20日,遂宁市射洪生态环境局对四川鼎鸿商品混凝土有限公司《年产200万立方米混凝土搅拌站项目环境影响报告表》作出环评审查批复（射环建函〔2019〕63号）。虽然该企业已依法取得环评手续，但未开展自主环保验收，未取得预拌混凝土专业承包资质。 据此，工作专班认为该问题部分属实。 二、关于群众反映“没有完善环保措施”的问题 经核查，该企业建有沉淀池、污水处理池、废水收集沟等水污染防治设施，配有脉冲袋式除尘器、喷淋系统、雾炮机、堆料场密封设施、搅拌场密封设施、传输密封设施等大气污染防治设施以及废料仓、砂石分离机、污水淤泥废料压滤机等固体废物污染防治设施。但现场核实发现：一是水污染防治措施中，存在废水收集沟设计不合理，部分收集沟淤积堵塞，罐车清洗场地未封闭的问题；二是大气污染防治措施中，存在个别脉冲袋式除尘器布袋破损，搅拌车间、粉尘输送通道、堆料场全封闭不彻底，沙堆风力扬尘、砂石装卸起尘、运输车辆动力扬尘防治措施不到位的问题，未建车辆进出冲洗系统；三是固体废物污染防治措施中，存在废铁桶等其他固体废物存储不规范的问题。 据此，工作专班认为该问题属实。 三、关于群众反映“搅拌站尘土飞扬”的问题 现场核查发现，该企业采取湿法作业，雾炮机及喷淋系统等防尘设施稳定运行，但仍能看到部分扬尘。 据此，工作专班认为该问题基本属实。 四、关于群众反映“污水横流”的问题 现场核查发现，由于厂区内雨污水收集沟堵塞严重、囤料场地破损、罐车冲洗和砂浆脱水设施场地未封闭，厂区内部有零星自然积水、喷淋水、砂浆淤积，虽未流入外环境，但存在外溢风险。 据此，工作专班认为该问题基本属实。 五、关于群众反映“噪音超标”的问题 调查组组织重庆中环宇检测技术服务有限公司，按照噪声监测技术规范要求，对企业正常生产工况下昼间、夜间厂界噪声开展监督性监测。2021年9月2日现场检测结果显示，企业昼间噪声平均61分贝，夜间噪声平均51分贝，未超过工业企业厂界噪声排放限值标准（昼间≤65分贝，夜间≤55分贝）。 据此，工作专班认为该问题不属实。 综上所述，工作专班认为贵办交办中央生态环境保护督察组交办第X2SC202109010100号投诉案件基本属实。 | 基本属实 | 一、关于“至今没有依法取得环评手续”的问题 责任领导：射洪市经开区管委会副主任 赵 东 责任单位：射洪市人民政府 责 任 人：射洪市住房和城乡建设局局长 敬兴才 射洪市综合行政执法局局长 邬 涛 遂宁市射洪生态环境局党组书记 胥建国 （一）行政处罚情况：一是射洪市综合行政执法局已于2021年9月3日发出责令（限期）通知书（射综执责改〔2021〕第09069号）；二是遂宁市射洪生态环境局已于2021年9月6日对企业主体工程未按期完成环保验收的行为启动立案调查程序，发出了《责令改正违法行为决定书》（遂环射责改字〔2021〕09号）。 （二）责成被投诉单位整改情况：一是责成企业停产整改（已于2021年9月3日完成）；二是责成企业限期完成主体工程环境保护竣工验收（2021年11月15日前）；三是责成企业加快商混站实验办公楼建设，依法取得预拌混凝土专业承包资质后，方可恢复混凝土生产销售（2022年5月31日前）。 二、关于“没有完善环保措施”的问题 责任领导：射洪市经开区管委会副主任 赵 东 责任单位：射洪市人民政府 责 任 人：遂宁市射洪生态环境局党组书记 胥建国 （一）行政处罚情况：无 （二）责成被投诉单位整改情况：责成企业按照环评报告表建设内容要求，落实完善相关环保措施，增添环保设施（2021年9月30日前）。 三、关于“搅拌站尘土飞扬”的问题 责任领导：射洪市经开区管委会副主任 赵 东 责任单位：射洪市人民政府 责 任 人：射洪市住房和城乡建设局局长 敬兴才 射洪市综合行政执法局局长 邬 涛 （一）行政处罚情况：无 （二）责成被投诉单位整改情况：一是责成企业对生产车间和原材料仓库应封闭部分区域进行封闭，在生产车间出料口和原材料仓库内增加喷淋降尘设施（2021年9月15日前）；二是责成企业排查生产车间顶部布袋收尘器故障，及时更换布袋收尘器（2021年9月20日前）；三是责成企业安装厂区进出口车辆冲洗设施设备，建设洗车废水回收利用系统（2021年10月15日前）。 四、关于“污水横流”的问题 责任领导：射洪市经开区管委会副主任 赵 东 责任单位：射洪市人民政府 责 任 人：射洪市住房和城乡建设局局长 敬兴才 （一）行政处罚情况：无 （二）责成被投诉单位整改情况：一是责成企业对厂区内雨污收集沟进行清掏，调整部分断面雨污收集沟高程（2021年9月15日前）；二是责成企业对原料仓库进出路面破损地段进行修复（2021年9月20日前）；三是责成企业结合实验办公楼建设，对罐车冲洗和污水处理区域进行封闭（2022年3月31日前）。 | 已办结 | 无
3 | X2SC202109010091 | 30多年来，棕树村六社黄角坡保管室矸子树林多次被船山电力公司无证砍伐，总计约数十万颗。 | 船山区 | 生态 | 一、关于群众反映“30多年来，棕树村六社黄角坡保管室矸子树林多次被船山电力公司无证砍伐”的问题 调查核实情况： 经核查，问题中反映的“船山电力公司”全称为四川明星电力股份有限公司船山供电分公司（以下简称明星电力船山分公司），该公司于2005年成立，是四川明星电力股份有限公司（以下简称明星电力）的分支机构。明星电力于1988年4月29日注册成立，主要经营电力和热力生产、供应，送变电工程施工及设备安装，2017年5月办理取得供电许可证。明星电力船山分公司不具有企业法人资格，其按照明星电力的经营范围和取得的行政审批开展业务，主要负责经营船山区范围内10kV及以下送变电工程施工及设备运维管理。 9月3日，工作专班对附近35户村民进行调查，其中入户面对面询问调查23人，电话询问12人，制作询问笔录35份。据调查，10人表示不清楚，25人表示该公司砍伐过自家树木。 9月4日，工作专班对附近村干部2人进行面对面询问调查，制作询问笔录2份。据调查，2人表示近年来明星电力船山分公司在该村六社有砍伐行为，未出示采伐手续。 9月3日—4日，工作专班对明星电力船山分公司5名员工进行调查，制作询问笔录5份。被调查人员表示，近年来在棕树村六社先后进行了2次林木砍伐，分别是2017年农网改造升级及2021年3月森林输配电防火整治砍伐，电力日常运维以电力通道下林木削尖、修枝为主，未办理林木采伐手续。 据此，该问题基本属实。 二、关于群众反映“总计约数十万颗”的问题 调查核实情况： 经核查，通过向附近村民核实砍伐林木数量，其中10人表示不清楚，25人表示有砍伐自家树木，据这25人反映数据统计，明星电力船山分公司因电网改造、日常运维、清障排危等工作，累计砍伐林木约七百余棵，以柏树、果树为主。 经对明星电力船山分公司5名员工进行调查，被调查人员均认可在棕树村六社线路日常运维、清障排危以及电网改造过程中，存在零星砍伐林木情况，但没有统计多年来砍伐的林木总量。 9月2日，工作专班聘请三方公司开展野外实地勘查和无人机航拍。采取木桩检尺鉴定方法进行论证，推算砍伐数量与上述调查走访群众反映的数量（约七百余棵）基本吻合，和投诉反映“总计约数十万颗”数量不符。 据此，该问题不属实。 综上所述，工作专班认为贵办交办中央生态环境保护督察组交办第X2SC202109010091号投诉案件部分属实。 | 部分属实 | 一、关于“30多年来，棕树村六社黄角坡保管室矸子树林多次被船山电力公司无证砍伐，总计约数十万颗”的问题 责任领导：遂宁市船山区人民政府副区长 田 茫 责任单位：遂宁市船山区人民政府 责 任 人：遂宁市船山区自然资源和规划局局长 李洪波 遂宁市船山区经济信息化和科学技术局党组书记 梁 健 遂宁市船山区龙凤镇人民政府镇长 余俊成 （一）行政处罚情况：2021年7月2日，遂宁市船山区自然资源和规划局接到遂宁市林业局转办件。因全市综合行政执法改革，实行市一级执法，船山区不再保留自然资源和林业领域相关执法职责，遂宁市船山区自然资源和规划局调查核实后于7月26日将案件线索移交至遂宁市林业局。8月2日，遂宁市林业局对移交的线索立案调查（遂林立决字〔2021〕第004号），目前已完成被砍伐林木第三方鉴定和涉案物证、证人证言收集，并取得相关当事人陈述。鉴于该信访件在收到央督交办时已立案，并正在调查，故不再重复立案。下一步，将加快办理进度，依法对违法行为予以处罚（2021年9月20日前）。 （二）责成被投诉单位整改情况：一是督促明星电力船山分公司开展《森林法》及相关法律法规宣讲学习（已于2021年9月6日完成）；二是责成遂宁市船山区自然资源和规划局函告明星电力船山分公司及时办理涉林项目采伐作业行政许可（遂船自然资规函〔2021〕90号），责令其在以后涉林项目开工建设前，无许可不得在林区进行采伐作业；同时，在采伐过程中做好群众工作，确保群众满意（已于2021年9月3日完成）。 | 已办结 | 无
4 | X2SC202109010083 | 遂宁船山区金色海岸小区康吉名苑的餐饮、茶楼和住户的粪水饭渣直排、臭味大。 | 船山区 | 水 | 一、关于群众反映“遂宁市船山区金色海岸康吉名苑的餐饮、茶楼和住户的粪水饭渣直排”问题 调查核实情况： 2021年9月3日，工作专班开展现场调查。经核查，遂宁市船山区鸭天下家宴坊和船山区周村鸡毛餐饮店均与四川铭洁环境卫生服务有限公司签订有餐厨垃圾收运协议，现场发现两家餐饮单位均配备有餐厨垃圾专用回收桶，且餐厨垃圾回收记录齐全。经查阅2021年6月至8月餐厨垃圾回收记录，遂宁市船山区鸭天下家宴坊回收餐厨垃圾分别为10.4吨、10.56吨、10.49吨，船山区周村鸡毛餐饮店回收餐厨垃圾分别为3.2吨、3.29吨、3.29吨，两家餐饮单位共计回收41.23吨。同时，组织遂宁市船山区市政公共事务中心技术人员现场检查排污管道检查井，未发现餐厨垃圾直排痕迹，两家餐饮单位排放的污水均进入市政污水管网。 船山区齐飞休闲会所和船山区博雅休闲会所，两家茶楼未私自改造地下排污管网，与楼上住户共用管道将生活污水排入小区化粪池，未私自改造地下排污管网。且两会所仅设有开水间，未设置后厨，未提供其他餐饮服务，相关茶渣均倒入回收垃圾桶。康吉名苑小区居民生活污水均通过排污管道进入小区化粪池，居民生活和餐厨垃圾均实现打包收集，统一放置在环卫垃圾收集箱。 据此，该问题不属实。 二、关于群众反映“臭味大”问题 调查核实情况： 2021年9月3日，工作专班组织四川省鑫欧物业管理有限公司对康吉名苑进行走访，全面摸排小区共17个单元地面和地下车库管网，发现1至8单元地下车库共计40根排污管老化、破损严重，污水渗漏至地下车库，臭味大。同时工作专班对1至8单元在家住户进行走访，共走访7户居民，均表示有臭味。 据此，该问题属实。 综上所述，工作专班认为贵办交办中央生态环境保护督察组交办第X2SC202109010083号投诉案件部分属实。 | 部分属实 | 一、关于“臭味大”问题 责任领导：遂宁市船山区人民政府副区长 谭凡山 责任部门：遂宁市船山区人民政府 责 任 人：遂宁市船山区住房和城乡建设局局长 吴松林 遂宁市船山区市场监督管理局局长 丁 洋 遂宁市船山区综合行政执法局党组成员 钱有权 遂宁市船山区介福路街道办事处党工委书记 涂小军 （一）行政处罚情况:无 （二）责成被投诉单位整改情况：一是责成遂宁市船山区鸭天下家宴坊和船山区周村鸡毛餐饮店加强餐厨管理，按照相关规定，统一收集处理，禁止随意排放（长期坚持）；二是责成船山区齐飞休闲会所和船山区博雅休闲会所完成经营主体登记（2021年9月15日前）；三是责成区住房城乡建设局督促物业服务公司组织协调相关商铺和住户，委托专业队伍对小区管网420米（其中地下室300米，室外120米）进行更换和重建，并对小区其他管网进行清掏，保证小区正常排污（已于9月2日启动，9月12日前完成）；四是责成区住房城乡建设局、区市场监管局和区综合行政执法局举一反三，加强相关问题排查整治，督促相关市场主体履行主体责任（长期坚持）。 | 已办结 | 无