附件2

四川省遂宁生态环境监测中心站

2024年遂宁市省控水质自动站三方技术

支持服务比选文件

四川省遂宁生态环境监测中心站

2024年11月

第一部分 采购内容及采购办法

# 一、 项目概况及采购内容

本项目为2024年遂宁市省控水质自动站第三方技术支持服务项目，对遂宁市4个水质自动监测站内的设备站点设备进行全面检查并提供维修技术支持服务，使站点内设备正常运行。

（一）服务内容

本次技术支持站点清单：老池水站、郪江口水站、红江渡口水站、天仙镇大佛寺渡口水站设备进行全面检查并提供快速维修、预防性检修和备机使用等技术支持服务，包括确保自动站正常运行、监测数据可靠所有涉及的内容，保证各点位监测数据有效率和传输率。

本次各个站点内维修设备清单包含但不限于：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | CODmn水质分析仪 | 台 | 1 |
| 3 | 氨氮水质分析仪 | 台 | 1 |
| 4 | 总磷水质分析仪 | 台 | 1 |
| 5 | 总氮水质分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 自动留样器 | 台 | 1 |
| 7 | 基站控制管理系统 | 套 | 1 |
| 8 | 数据采集与传输单元 | 套 | 1 |
| 9 | 质量控制单元 | 套 | 1 |
| 10 | 预处理及配水系统 | 套 | 1 |

（二）具体要求：

1.根据《地表水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》等相关文件要求，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各水站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求。

2.所有技术工作严格按照《地表水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》相关文件的技术要求执行。

3.维修后质控措施实施要求按照《地表水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》相关文件的技术要求实行。

4.供应商需提供设备维护保养、预防性维护保养、全面性维护保养及紧急性维修等保障运维工作。保障运维费用不包含仪器厂家工程师上门服务费、配件、零部件等除试剂外其他费用。

6.基于项目时效性，供应商应提供该项目所涉及的备机、备品、备件。

7.检查性维护保养

（1）基于设备运行情况和采购人需求，有计划地进行各类常规检查；

（2）现场指导采购人的操作人员，讲解设备运行、保养的实用技术；

（3）提供各类必要的增值服务；

（4）就设备运行存在的问题向采购人提供专业意见和改善方案；

8.预防性维护保养

（1）包括检查性维护保养提供的内容；

（2）按照设备厂家的推荐进行必要的预防性保养；

9.全面性维护保养

（1）最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务；

（2）在设备故障时，负责全部维修工作和零部件更换

10.紧急性维修

根据采购人的需求，7*24小时为采购人提供紧急维修服务，确保快速排除故障，使设备正常运行。

（三）考核方法与付款原则

1.供应商有下列情形之一的，造成采购人管理的省控地表水自动站上传率、有效率达不到要求，或受到上级通报批评的，采购人将视情形对供应商进行约谈、扣款。

（1）供应商未在规定时间内完成维保工作。

（2）供应商未按要求进行定期维护、系统检修、养护工作的。

（3）供应商未定期进行站房仪器及管路等辅助设施等清理维护工作的。

（4）存在其他不符合比选文件运维技术要求的情形。

2.供应商应每月度提交技术服务报告，报告内容应全部报告当月工作完成情况，作为采购人支付该项目工作的主要依据。

3.供应商及人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，将视情形给予扣款、约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（2）未按要求进行关键参数报备，或实际关键参数超出备案范围的；

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的；

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的；

（5）其他实施或破坏造成水质自动监测数据严重失真的情形。

4.供应商在维保过程中不按照采购人的技术要求工作，造成资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，采购人依法追究供应商的相关责任。

5.供应商及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押等情形的，采购人将交由相关机构处理，出现国有资产损失或流失的，要按原价赔偿。

6.供应商未按要求履行保密义务的，采购人将视情形对供应商进行约谈、通报批评，因此造成采购人重大损失或严重社会影响的，采购人将视情形给予扣款、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（三）商务要求

1.履约时间或服务时限：为合同签订生效后1年内。

2.履约地点：采购人指定地点。

3.履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4.合同价款：合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括：为实施和完成成果所需的员工工资、各类保险费、福利费、加班费、管理费、税费和各种风险等在内的一切费用。供应商须综合考虑各项风险后自主报价，采购人按照成交价进行结算，除此之外不再承担任何额外费用。

5.付款方式：签订合同后，采购人根据供应商服务质量每半年考核后支付

注：成交供应商向采购人提出合法有效完整的完税发票及凭证资料进行结算。

二、项目预算

本项目预算最高限价为9万元人民币，采用一次性自由报价方式比选（报价单见附件），得分最高者确定为委托单位，我站与之签订委托合同，高于限价的报价无效。

三、比选办法

1、评选方法

本项目评选方法为：综合评分法。

2、综合评分明细表

综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则，按照综合评分明细表进行打分。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15% | 15 | 价格统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且采购参选价格最低的参选报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参选报价)×15 |  |
| 2 | 项目需求分析28% | 28 | 供应商应针对本项目实施内容提供完整的需求分析，包含：①对所涉及站点的了解并描述；②针对本项目服务要求从工作重点、难点进行分析；③项目实施重点难道解决方案分析；④结合供应商自身情况描述参加本项目的优势和有利条件。每缺少一项内容或每有一项内容完全满足要求的扣7分，方案内容中每有一处不合理扣3.5分，扣完为止。注：（1）只单列标题而无内容视为缺项（2）不合理是指不适合项目实际情况、凭空捏造、逻辑漏洞、套用其他无关内容、科学原理错误、内容不完整、与项目无关、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情况。 |  |
| 3 | 技术方案49% | 49 | 根据供应商提供的项目服务方案包括但不限于：①项目管理及维修方案；②维护保养方案；③安全保障措施；④质量保障措施；⑤人员配置计划（所配置的人员需持有国家或省站颁发的地表水水质自动监测上岗证）；⑥人员培训计划；⑦应急预案等进行综合评审：服务方案体系完整、内容完善的得49分；以上内容每有一项缺失扣7分，每有一项存在缺陷的扣3.5分，直至该项分数扣完为止。 （注：（1）内容存在缺陷的是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目项目实际情况等。（2）配置人员需提供证书复印件、本单位近3个月社保证明复印件加盖公章（3）以评审专家结合项目实际情况和响应文件独立评审为准。） |  |
| 4 | 履约经验8% | 8 | 供应商提供2020年至今以来类似履约经验，每提供一个得2分，最多得8分。类似业绩是指：水质自动监测站运维、设备维修等相关合同 注：提供合同复印件和成交通知书复印件并加盖供应商公章。 |  |

# 四、比选文件递交

参选文件应在开标前（2024年11月18日14:30）通过快递方式邮寄至四川省遂宁生态环境监测中心站。地址：四川省遂宁市船山区西山北路228号遂宁生态环境监测中心站办公室 联系人：江老师 电话：15108109830，采购申请人在截止时间2024年11月18日14:30后送达的参选文件视为无效。

采购截止时间后投递文件不得修改。

- 五、比选时间及地点

2024年11月18日14:30在四川省遂宁生态环境监测中心站组织评审

# 六、比选结果的公布

比选结果将在评审结束后3个工作日内在遂宁市生态环境局网站主页上公布。

# 七、合同确定原则

（1）中标供应商不得进行分包、转包。

（2）采购程序完成后与采购单位签订“2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务”合同。

八、重要说明

（一）参选文件

1.采购申请人应仔细阅读比选文件的所有内容，按照比选文件的要求提供参选文件并保证所提供资料的完整性、准确性、真实性。一经发现有虚假行为的，将取消参加比选或中选资格，并承担相应法律责任。

2.参选文件采用A4幅面，用不褪色不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。内容如有修改错漏，必须由参选人的法定代表人或其授权代表签字盖章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的文件可能被视为无效。

3.参选文件均一式三份（其中正本一份、副本两份），文件封面上应标注“正本”、“副本”字样并密封。密封封面应注明“2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务项目参选文件、申请人名称 ，密封口处应贴密封条并加盖申请人公章。密封条上应注明“于2024年11月18日之前不准启封”字样。申请人提供的参选文件在评审后均不予退回。

# 九、其他

（1）采购人有权不对采购申请人未中选情况作任何解释。

（2）采购申请人应仔细阅读采购文件，因对采购文件的不同理解致使申请文件不符合采购文件要求，其责任由采购申请人自担。

（3）本次采购不收取任何费用。

（4）参加采购申请人无论中选与否，采购人不承担参加采购的任何费用。

（5）要求参与本次采购活动的采购专家、采购申请人应对采购文件、采购申请文件、参选文件等保密，违者应对由此造成的后果承担一切法律责任。

第二部分   应提供的材料

一、供应商递交响应文件应提供的材料

1、2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务技术方案（格式自拟）；

2、采购申请函；

3、授权委托书；

4、声明；

5、承诺书；

6、方案报价表;

7、其他有利于申请人的证明材料。

注： 2～6文件格式见“附件”。

第三部分  附件

采购申请人递交响应文件应提供材料的部分附件模板。

一、采购申请函

致：四川省遂宁生态环境监测中心站

一、我方经审查并完全理解了贵方所提供的采购文件及其附件，以下签字人作为                （申请人全称）合法行使其职责的代表,为参与“2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务”项目，参加此次组织的项目采购。

二、我方已详细阅读全部采购文件及有关附件，同时我方对提交的所有采购申请文件负责。贵方在此被授权可对我方进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我方完全理解采购人因法律和政策原因取消采购以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向采购申请人解释其原因。

四、如我方中选，我方保证接受贵方在项目要求、项目费支付额度及支付方式、业务质量及进度要求等方面的管理规定。

五、我方对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

采购申请人：_________________________（盖单位行政公章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签字）

地址：_________________________________________

电话：_________________________________________

传真：_________________________________________

日期：_____年      月    日

## 二、授权委托书

致：四川省遂宁生态环境监测中心站

本授权声明：             （申请人全称）授权                （授权代表、职位）为我方 “2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关申请文件、签订合同等采购相关事宜，其法律后果由我方承担。

特此声明。

申请人：                    （盖单位行政公章）

授权代表：           （签字）

日期：     年      月    日

附：授权代表身份证复印件

三、声    明

致：四川省遂宁生态环境监测中心站

本采购申请人                               （申请人全称）现参加四川省遂宁生态环境监测中心站“2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务”项目采购活动，本采购申请人特此声明：不管过去、现在、还是将来，我方如果中选，我方将为四川省遂宁生态环境监测中心站提供合乎国家相关法规、标准、规范规定及经双方协议订立合同的服务。

如违反以上声明，我方愿承担一切法律责任。

采购申请人：__________________________(盖单位行政公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日

## 四、承 诺 书

致：四川省遂宁生态环境监测中心站

我方以诚实、守信的态度参加贵方的采购活动并郑重承诺，在参选过程中，不会发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃采购申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性采购或其它项目中的采购申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的采购申请。

1、我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方申请资料不符合采购要求或资料载明条件发生变化而不符合采购要求，贵方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

2、我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

3、如我方中选，我方承诺：

1）在项目开展时，由本申请文件中的技术人员参加工作，且保证足够的技术力量投入、工作深度与力度、技术管理与复核、成果文件完整度、工作效能，并配合贵方过程控制的要求。

2）在项目开展时，满足贵方的作业期要求，不发生因我方原因延误作业期的行为。

3）不发生出具虚假成果或报告的行为。

4）不发生因我方原因造成项目开展出现重大失误的行为。

5）将接受贵方对项目团队的考核管理办法及其他管理规定。

4、采购文件、申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

采购申请人：__________________________(盖单位行政公章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月    日

## 五、方案报价表

1、总报价

| 序号 | 项目名称 | 总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年遂宁市省控水质自动站三方技术支持服务 |  |  |