附件1：2020年遂宁市长江经济带入河排污口名录

| 序号 | 所在市（州） | 所在县 （市、区） | 企业名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市 | 船山区 | 城南第二污水处理厂混合2号入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
| 2 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区龙凤镇污水处理站生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 3 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区永兴镇污水处理站生活入河排污口 |  |
| 4 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区河沙镇污水处理站生活入河排污口 |  |
| 5 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区复桥镇污水处理站生活入河排污口 |  |
| 6 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区老池乡污水处理站生活入河排污口 |  |
| 7 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区唐家乡污水处理站生活入河排污口 |  |
| 8 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区保升乡污水处理站生活入河排污口 |  |
| 9 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市鹏程水务有限公司生活入河排污口 |  |
| 10 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区新桥镇污水处理厂混合入河排污口 |  |
| 11 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县红江镇污水处理站生活入河排污口 |  |
| 12 | 遂宁市 | 射洪县 | 四川美青化工公司工业入河排污口 | 总排放口：PH值、总磷、CODCr、挥发酚、SS、氨氮、总氮、氰化物、硫化物、石油类 |
| 13 | 遂宁市 | 射洪县 | 四川天齐锂业股份有限公司工业入河排污口 | 废水循环利用，不外排 |
| 14 | 遂宁市 | 大英县 | 四川盛马化工股份有限公司工业入河排污口 | 总排口：化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚、五日生化需氧量 |
| 15 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县城污水处理厂混合入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
| 16 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县智水乡城镇污水处理厂混合入河排污口 |  |
| 17 | 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇大河湾污水处理厂(二厂）生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 18 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区拦江镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 19 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区中兴镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 20 | 遂宁市 | 船山区 | 船山区桂花镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 21 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市明都纸业有限公司工业入河排污口 | 总排口：pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷,氨氮、色度、总氮 |
| 22 | 遂宁市 | 船山区 | 四川省遂宁市水都纸业有限公司工业入河排污口 |  |
| 23 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市远明纸业有限公司工业入河排污口 |  |
| 24 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区白马镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 25 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区大安乡污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 26 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区龙眼井污水处理厂工业入河排污口 |  |
| 27 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区磨溪镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 28 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区三家镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 29 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区乌木厅污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 30 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区西眉镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 31 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县清源污水处理厂混合入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
| 32 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县来龙山污水处理厂混合入河排污口 |  |
| 33 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县三凤镇污水处理站生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 34 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县蓬南镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 35 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县鸣凤镇污水处理站生活入河排污口 |  |
| 36 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 四川虹桥食品有限公司工业入河排污口 | 废水无外排 |
| 37 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪洪达家鑫公司工业入河排污口 | 总排放口：PH值、总磷、CODCr、挥发酚、SS、氨氮、总氮、氰化物、硫化物、石油类 |
| 38 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县金鹤乡污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 39 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县金华镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 40 | 遂宁市 | 射洪县 | 四川隆泰环保工程有限公司生活入河排污口 |  |
| 41 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县青岗镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 42 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县仁和镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 43 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县鑫泉污水处理有限公司生活入河排污口 |  |
| 44 | 遂宁市 | 射洪县 | 射洪县洋溪镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 45 | 遂宁市 | 大英县 | 四川省大英蓥峰化工有限责任公司工业入河排污口 | 废水总排放口：PH值、总磷、CODCr、挥发酚、SS、氨氮、总氮、氰化物、硫化物、石油类 |
| 50 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县通仙乡场镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 47 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县卓筒井镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 48 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县象山镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 49 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县回马镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 50 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县隆盛镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 51 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县金元乡场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 52 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县玉峰镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 53 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县天保镇场镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 54 | 遂宁市 | 船山区 | 城南第二污水处理厂生活1号入河排污口 |  |
| 55 | 遂宁市 | 船山区 | 城南第一污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 56 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县金桥新区临时污水处理厂入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
| 57 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县河边镇场镇生活污水废水生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 58 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区横山镇污水处理厂生活入河排污口 | 总排污口：PH、五日生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、悬浮物、LAS、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油 |
| 59 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区玉丰镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 60 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区聚贤镇污水处理厂生活入河排污口 |  |
| 61 | 遂宁市 | 安居区 | 安居区东禅镇污水处理厂生活入河排污口 |  |