附件3：

2020年遂宁市长江经济带入河排污口监督性监测试点监测结果

| 县（区） | 入河排污口名称 | 监测时间 | 监测项目 | 监测浓度 | 取值单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射洪县 | 城南第二污水处理厂混合2号入河排污口 | 2020/10/27 | pH | 7.31～7.41 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.24 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 7.7 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 270～460 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.005 | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.0008 | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00017 | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
| 船山区 | 船山区永兴镇污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.39～7.61 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 4.27 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.6 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 14.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 19 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.6 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区河沙镇污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/16 | pH | 7.48～7.59 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 38 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.146 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.64 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 20.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.19 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区复桥镇污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 7.44～7.61 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 161 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 12.9 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.72 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 24 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 41 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 16.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区老池乡污水处理站生活入河排污口 | 2020/10/27 | pH | 7.38～7.49 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 5 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 9.96 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 19.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5400～9200 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区唐家乡污水处理站生活入河排污口 | 2020/11/10 | pH | 7.04～7.16 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 6.41 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.48 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 18.9 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 230～340 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区保升乡污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.07～7.38 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 17.6 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.84 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 20.6 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 42 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 17.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.34 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | MPN/L |
| 河东新区 | 遂宁市鹏程水务有限公司生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.27～7.34 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.9 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.26 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 5.07 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 12 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区新桥镇污水处理厂混合入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.31～7.56 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.726 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.49 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 9.7 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 35 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 15.1 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | MPN/L |
| 蓬溪县 | 蓬溪县红江镇污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/15 | pH | 8.34～8.47 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.224 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.01 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 14.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 700～940 | MPN/L |
| 射洪县 | 四川美青化工公司工业入河排污口 | 2020/10/29 | pH | 7.17~7.26 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.754 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.26 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 16.5 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.31 | mg/L |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | mg/L |
|  |  |  | 硫化物 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 氰化物 | 0.01 | mg/L |
| 大英县 | 大英县城污水处理厂混合入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.10～7.19 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.738 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.5 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00013 | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.007 | mg/L |
| 大英县 | 大英县智水乡城镇污水处理厂混合入河排污口 | 2020/9/20 | pH | 8.51～8.64 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.167 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.7 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 3.71 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.0007 | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.005 | mg/L |
| 船山区 | 桂花镇大河湾污水处理厂(二厂）生活入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.41～7.61 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.322 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.14 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 26.1 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.38 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2800～5400 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区拦江镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/11/7 | pH | 7.06～7.16 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 2.28 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.56 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 9.24 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.9 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 船山区 | 船山区桂花镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/23 | pH | 7.84～7.96 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 16 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 51 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 19.9 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 2.25 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 26 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 50 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 20.9 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1.29 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 船山区 | 遂宁市明都纸业有限公司工业入河排污口 | 2020/11/6 | pH | 7.63～7.72 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.227 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 2.1 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 49 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 19.3 | mg/L |
| 船山区 | 四川省遂宁市水都纸业有限公司工业入河排污口 | 2020/10/26 | pH | 7.92～8.11 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 20 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.435 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 2.21 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 77 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 26 | mg/L |
| 船山区 | 遂宁市远明纸业有限公司工业入河排污口 | 2020/11/6 | pH | 7.4～7.51 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.838 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.07 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 3.52 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 9 | mg/L |
| 安居区 | 安居区白马镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.40～7.81 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 18.6 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 2.24 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 26 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 68 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 26.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.56 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2200～3500 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区大安乡污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/20 | pH | 7.44～7.76 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 35 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 8.09 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.57 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 10.5 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 71 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 27.1 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1.27 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区龙眼井污水处理厂工业入河排污口 | 2020/9/21 | pH | 7.14～7.36 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.124 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.3 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 12.8 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 9 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区磨溪镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.30～7.37 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.265 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 3.07 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.6 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.27 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.52 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2200～3500 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区乌木厅污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/20 | pH | 8.46～8.53 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.161 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.3 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 8.1 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区西眉镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/17 | pH | 7.37～7.45 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.81 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 22.3 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 28 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 9.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | MPN/L |
| 蓬溪县 | 蓬溪县清源污水处理厂混合入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 7.49～7.57 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 15 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.26 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.9 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 20 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.9 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.001 | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.004 | mg/L |
| 蓬溪县 | 蓬溪县来龙山污水处理厂混合入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 7.34～7.40 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.15 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.38 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 7.5 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.0003 | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.004 | mg/L |
| 蓬溪县 | 蓬溪县三凤镇污水处理站生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.22～7.29 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 6.65 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.85 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 8.16 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 20 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
| 射洪县 | 射洪洪达家鑫公司工业入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.38～7.42 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.194 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.07 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | mg/L |
|  |  |  | 硫化物 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L | mg/L |
| 射洪县 | 射洪县金鹤乡污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/21 | pH | 7.68～7.73 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.108 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 17.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 5 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.6 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 140～210 | MPN/L |
| 射洪县 | 四川隆泰环保工程有限公司生活入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.81～7.89 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.095 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.22 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 9.42 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |
| 射洪县 | 射洪县青岗镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/21 | pH | 7.53～7.59 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.56 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.72 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 8.42 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.7 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 射洪县 | 射洪县仁和镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/10/30 | pH | 7.33～7.42 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 26 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.51 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.35 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 30 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 30 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 8.5 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 160000～≥240000 | MPN/L |
| 射洪县 | 射洪县鑫泉污水处理有限公司生活入河排污口 | 2020/10/31 | pH | 7.11～7.24 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.121 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 10.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |
| 射洪县 | 射洪县洋溪镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/10/31 | pH | 7.32～7.38 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 5 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.2 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.2 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 5.9 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 9 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.3 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1400 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县通仙乡场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/11/8 | pH | 7.29～7.39 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.159 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 2.42 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 13 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3500～9200 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县象山镇场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/11/8 | pH | 7.11～7.19 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 17.5 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.46 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 33.4 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 19 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.17 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5400～16000 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县回马镇场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.66～7.72 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 3.36 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.14 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 17.5 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.7 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.15 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县隆盛镇场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 8.14～8.25 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.375 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.68 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.6 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.1 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5400～9200 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县金元乡场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 8.02～8.14 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.233 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.65 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 9.81 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥240000 | MPN/L |
| 大英县 | 大英县玉峰镇场镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/20 | pH | 7.68～7.83 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.206 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.62 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.2 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.07 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 射洪县 | 城南第二污水处理厂生活1号入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.85～7.92 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 2.52 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.19 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 15.9 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.9 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.22 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |
| 蓬溪县 | 城南第一污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.54～7.61 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.63 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.17 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.3 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.6 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |
| 蓬溪县 | 蓬溪县金桥新区临时污水处理厂入河排污口 | 2020/9/15 | pH | 7.51～7.56 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 38 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.33 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.85 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 21.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 30 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 8.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.001 | mg/L |
|  |  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L |
| 大英县 | 大英县河边镇场镇生活污水废水生活入河排污口 | 2020/9/21 | pH | 7.72～7.95 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 6.78 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.28 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 10.6 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.4 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.25 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区横山镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.06～7.14 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.905 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.26 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 13.6 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.1 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 160000～≥240000 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区玉丰镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/19 | pH | 7.38～7.49 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.247 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.24 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 11.2 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.7 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200～16000 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区聚贤镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/18 | pH | 7.29～7.35 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 8.93 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.28 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 10.9 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 24 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 8.8 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2400～3500 | MPN/L |
| 安居区 | 安居区东禅镇污水处理厂生活入河排污口 | 2020/9/20 | pH | 7.56～7.64 | 无量纲 |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 |
|  |  |  | 悬浮物 | 7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.244 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.48 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 23.1 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 13 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 5 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 16000～≥24000 | MPN/L |
| 射洪县 | 四川虹桥食品有限公司工业入河排污口 | 2020/9/22 | pH | 7.61～7.68 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.06 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 4L | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.1 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L |