附件2：

开展监测的重点排污单位监测废气监测结果

| 企业 名称 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测 项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准 | （表1）燃煤锅炉排放限值 | 颗粒物 | 2020 9 11 | 146205 | 60 | 4 | 8.86 | 2.91 | 96 | <20 | <20 | 200 | mg/m3 | 否 |
|  |  | （表1）燃煤锅炉排放限值 | 二氧化硫 |  | 155704 | 61 | 4 | 8.83 | 3.11 | 96 | 45 | 44 | 550 | mg/m3 | 否 |
|  |  | （表1）燃煤锅炉排放限值 | 氮氧化物 |  | 164008 | 61 | 4 | 8.71 | 3.28 | 96 | 202 | 197 | 400 | mg/m3 | 否 |