附件5：

2020年遂宁市重点排污单位执法监测废水监测结果

| 企业名称 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-05-20 | <0.05 | 5.0- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 氰化物 | 2020-05-20 | 0.010 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-05-20 | 4 | 70- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 磷酸盐（以P计） | 2020-05-20 | <0.051 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | pH值 | 2020-05-20 | 6.95 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-20 | 0.789 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2020-05-20 | 10.0 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-05-20 | 25 | 100- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 石油类 | 2020-05-20 | <0.06 | 5- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 氟化物 | 2020-05-20 | 0.174 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 总铜 | 2020-05-20 | 0.062 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总镍 | 2020-05-20 | 0.87 | 1.0- | mg/L | 否 |
| 四川金湾电子有限责任公司 | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总镍 | 2020-05-21 | <0.05 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-21 | 4.41 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总铅 | 2020-05-21 | <0.05 | 0.2- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | pH值 | 2020-05-21 | 6.64 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 氰化物 | 2020-05-21 | <0.004 | 0.3- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总铜 | 2020-05-21 | 0.122 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 悬浮物 | 2020-05-21 | 6 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 氟化物 | 2020-05-21 | 0.900 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总氮（以N计） | 2020-05-21 | 6.03 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 石油类 | 2020-05-21 | <0.06 | 3.0- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 化学需氧量 | 2020-05-21 | 15 | 80- | mg/L | 否 |
| 四川江淮汽车有限公司 | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-05-19 | 4 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | pH值 | 2020-05-19 | 7.32 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 五日生化需氧量 | 2020-05-19 | 6.4 | 300- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 动植物油 | 2020-05-19 | 0.24 | 100- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-05-19 | <0.05 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 二级标准,一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） | 总锌 | 2020-05-19 | 0.20 | 5.0- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-05-19 | 38 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 石油类 | 2020-05-19 | <0.06 | 20- | mg/L | 否 |
| 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-10-23 | 0.172 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-23 | 1.06 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,通用,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-10-23 | 7.85 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,通用,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-10-23 | 74 | 200- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-10-23 | 54 | 100- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 色度 | 2020-10-23 | 32 | 80- | 倍 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-10-23 | 3.24 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-10-23 | 0.13 | 1.5- | mg/L | 否 |
| 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,现有和新建企业水污染物排放限值 | 化学需氧量 | 2020-06-09 | 38 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,现有和新建企业水污染物排放限值 | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-09 | 1.02 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,现有和新建企业水污染物排放限值 | 悬浮物 | 2020-06-09 | 6 | 140- | mg/L | 否 |
|  | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,现有和新建企业水污染物排放限值 | 五日生化需氧量 | 2020-06-09 | 9.2 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,现有和新建企业水污染物排放限值 | pH值 | 2020-06-09 | 7.55 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
| 遂宁水务投资有限责任公司（遂宁市城南第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-10 | 0.166 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-05-10 | 0.06 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-05-10 | 7.43 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-05-10 | 5 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-05-10 | 14 | 50- | mg/L | 否 |
| 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 污水综合排放标准 | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一级标准,一切排污单位 | 石油类 | 2020-10-23 | 0.122 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-10-23 | 402 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一级标准,一切排污单位 | pH值 | 2020-10-23 | 7.12 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 动植物油 | 2020-10-23 | 9.08 | 100- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-10-23 | 60 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,三级标准 | 总锌 | 2020-10-23 | 0.027 | 5.0- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2020-10-23 | 142 | 300- | mg/L | 否 |
| 志超科技（遂宁）有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求,（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 | 氟化物 | 2020-05-18 | 0.192 | 10- | mg/m3 | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总氮（以N计） | 2020-05-18 | 8.29 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总铜 | 2020-05-18 | 0.115 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总磷（以P计） | 2020-05-18 | 0.20 | 1.0- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-18 | 1.31 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 化学需氧量 | 2020-05-18 | 30 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 悬浮物 | 2020-05-18 | 6 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | pH值 | 2020-05-18 | 7.44 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 氰化物 | 2020-05-18 | <0.004 | 0.3- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 石油类 | 2020-05-18 | 0.07 | 3.0- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总镍 | 2020-05-18 | 0.12 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总铅 | 2020-05-18 | <0.05 | 0.2- | mg/L | 否 |
| 遂宁水务投资有限责任公司（遂宁市城南第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-06-18 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-06-18 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-06-18 | <0.05 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-06-18 | 0.08 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-06-18 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-06-18 | 0.12 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-06-18 | 6 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-06-18 | 0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-06-18 | 7 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-18 | 0.058 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-06-18 | 0.005 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-06-18 | 4.52 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-06-18 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-06-18 | 8 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-06-18 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-06-18 | 7.32 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
| 蓬溪县辉达水务投资有限责任公司（来龙山污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-06-17 | 0.31 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-06-17 | 10.5 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-06-17 | 6.5 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-06-17 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-06-17 | 0.010 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-06-17 | 7.70 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-17 | 0.135 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-06-17 | 0.12 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-06-17 | 6 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-06-17 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-06-17 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-06-17 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-06-17 | 0.06 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-06-17 | <20 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-06-17 | 0.010 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-06-17 | 8 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-06-17 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 19 | 50- | mg/L | 否 |
| 遂宁市博华纺织有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 73 | 200- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-06-17 | 8.12 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-06-17 | 0.20 | 1.5- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-06-17 | 0.012 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,直接排放,通用,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-06-17 | 10 | 100- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-17 | 7 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 色度 | 2020-06-17 | 32 | 80- | 倍 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 五日生化需氧量 | 2020-06-17 | 23.6 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-06-17 | 10.7 | 30- | mg/L | 否 |
| 蓬溪县辉达水务投资有限责任公司（清源污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-06-17 | 8 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-06-17 | 0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-06-17 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-06-17 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-06-17 | 0.007 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 21 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-06-17 | 0.18 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-06-17 | <0.001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-06-17 | 7.68 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-17 | 0.220 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-06-17 | 0.007 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-06-17 | 7 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-06-17 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-06-17 | 0.00012 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-06-17 | 0.051 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-06-17 | 560 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-06-17 | 6.7 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-06-17 | 8.94 | 15- | mg/L | 否 |
| 遂宁市锦程工业发展有限公司（安居城区第一生活污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-07-14 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-07-14 | 0.005 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-07-14 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-07-14 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-07-14 | 0.36 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-07-14 | 7.48 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-07-14 | 0.037 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-07-14 | <0.004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-07-14 | 12.4 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-07-14 | 0.208 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-07-14 | 26 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-07-14 | 16 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-07-14 | 0.40 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-07-14 | 6 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-07-14 | 0.0004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-07-14 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-07-14 | 100 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-07-14 | 8.2 | 10- | mg/L | 否 |
| 四川喜之郎食品有限公司 | 污水综合排放标准 | 三级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 五日生化需氧量 | 2020-07-14 | 32.4 | 300- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 三级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-07-14 | 29 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,三级标准 | pH值 | 2020-07-14 | 8.06 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 三级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-07-14 | 65 | 500- | mg/L | 否 |
| 四川千何环境治理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-09-01 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-09-01 | 0.90 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 9.62 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-09-01 | 7.30 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-09-01 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-09-01 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-09-01 | <0.004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-09-01 | 0.053 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.17 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-09-01 | 7 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-09-01 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-09-01 | <0.012 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.932 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 28 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-09-01 | <0.006 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-09-01 | 2 | 30- | 倍 | 否 |
| 四川隆泰环保工程有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-09-10 | <0.004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-09-10 | 0.073 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-09-10 | 4 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-09-10 | 0.0004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-09-10 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-09-10 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-09-10 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-09-10 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-09-10 | 24 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-09-10 | 13.6 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-09-10 | 7.35 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-09-10 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-09-10 | 5 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-09-10 | 0.11 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-10 | 0.348 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-09-10 | 0.008 | 0.1- | mg/L | 否 |
| 遂宁金红叶纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 6.36 | 12- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,造纸企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.145 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 色度 | 2020-09-01 | 4 | 50- | 倍 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 29 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆和造纸联合生产企业,（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 悬浮物 | 2020-09-01 | 6 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.27 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 五日生化需氧量 | 2020-09-01 | 8.7 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | pH值 | 2020-09-01 | 7.62 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
| 四川蜀峰印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 154 | 200- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-09-01 | <0.005 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.44 | 1.5- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 色度 | 2020-09-01 | 32 | 80- | 倍 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 非蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 4.67 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 非蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.266 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 五日生化需氧量 | 2020-09-01 | 33.5 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-09-01 | 8.40 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 间接排放,车间或生产设施废水排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 六价铬 | 2020-09-01 | 0 | 0- | mg/L | 否 |
|  | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-09-01 | 7 | 100- | mg/L | 否 |
| 遂宁市远明纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-11 | 0.724 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 悬浮物 | 2020-09-11 | 10 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 色度 | 2020-09-11 | 8 | 50- | 倍 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆与造纸联合生产企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 总磷（以P计） | 2020-09-11 | 0.10 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 五日生化需氧量 | 2020-09-11 | 16.9 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 化学需氧量 | 2020-09-11 | 80 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | （表3）水污染物特别排放限值,制浆企业,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重不大于80%,企业废水总排放口 | pH值 | 2020-09-11 | 7.82 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总氮（以N计） | 2020-09-11 | 7.04 | 12- | mg/L | 否 |
| 四川省美林实业集团食品有限公司（下属：四川美宁食品有限公司和四川省美宁实业集团清真食品有限公司） | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 化学需氧量 | 2020-09-10 | 27 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 五日生化需氧量 | 2020-09-10 | 10.6 | 25- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | （表2）1989年1月1日至1992年6月30日之间立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,一级 | pH值 | 2020-09-10 | 7.86 | 8.5-6.0 | 无量纲 | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 排放浓度,肉制品加工,三级,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 悬浮物 | 2020-09-10 | 6 | 60- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-10 | 9.28 | 15- | mg/L | 否 |
| 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 五日生化需氧量 | 2020-10-19 | 11.5 | 300- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 悬浮物 | 2020-10-19 | 7 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,二级,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度 | pH值 | 2020-10-19 | 6.82 | 8.5-6.0 | 无量纲 | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 化学需氧量 | 2020-10-19 | 44 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 动植物油 | 2020-10-19 | <60 | 60- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-19 | 21.2 | 35- | mg/L | 否 |
| 四川海英电子科技有限公司 | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 石油类 | 2020-10-25 | <0.06 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总锌 | 2020-10-25 | <0.009 | 5- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 化学需氧量 | 2020-10-25 | 80 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 悬浮物 | 2020-10-25 | 9 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总氮（以N计） | 2020-10-25 | 28.4 | 70- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总磷（以P计） | 2020-10-25 | 0.04 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 氟化物 | 2020-10-25 | 0.246 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | pH值 | 2020-10-25 | 8.17 | 9.5-6.5 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总铜 | 2020-10-25 | 1.01 | 2- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-25 | 17.3 | 45- | mg/L | 否 |
| 四川蓝彩电子科技有限公司 | 污水综合排放标准 | 二级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-10-26 | 9 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-10-26 | 28 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-26 | 0.818 | 25- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表3）水污染物特别排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总镍 | 2020-10-26 | 0.014 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总铅 | 2020-10-26 | <0.010 | 0.2- | mg/L | 否 |
| 四川水都纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,造纸企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-22 | 0.05 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总磷（以P计） | 2020-10-22 | 0.1 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 化学需氧量 | 2020-10-22 | 52 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总氮（以N计） | 2020-10-22 | 1.48 | 12- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 悬浮物 | 2020-10-22 | 25.4 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 五日生化需氧量 | 2020-10-22 | 15.1 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | pH值 | 2020-10-22 | 8.02 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 色度 | 2020-10-22 | 32 | 50- | 倍 | 否 |
| 华润雪花啤酒（四川）有限责任公司遂宁分公司 | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,预处理标准 | 悬浮物 | 2020-10-22 | 59 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,预处理标准 | pH值 | 2020-10-22 | 7.92 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,排放标准 | 五日生化需氧量 | 2020-10-22 | 31.0 | 300- | mg/L | 否 |
|  | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,预处理标准 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-22 | 0.181 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,预处理标准 | 化学需氧量 | 2020-10-22 | 112 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 啤酒工业污染物排放标准 | 啤酒企业,（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,排放标准 | 总磷（以P计） | 2020-10-22 | 1.78 | 3- | mg/L | 否 |
| 四川南方烽润食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,三级,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度 | 大肠菌群数 | 2020-10-25 | 55 | 5000- | 个/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-25 | 0.053 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 动植物油 | 2020-10-25 | <0.06 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 悬浮物 | 2020-10-25 | 9 | 60- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 化学需氧量 | 2020-10-25 | 11 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | pH值 | 2020-10-25 | 7.72 | 8.5-6 | 无量纲 | 否 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,二级,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度 | pH值 | 2020-10-25 | 7.21 | 8.5-6.0 | 无量纲 | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 化学需氧量 | 2020-10-25 | 45 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 悬浮物 | 2020-10-25 | 21 | 400- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,排放总量,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,一级 | 动植物油 | 2020-10-25 | 0.06 | 60- | mg/L | 否 |
| 射洪河东隆泰环保工程有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-10-24 | <0.010 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-10-24 | 0.04 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-24 | 0.040 | 5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-10-24 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-10-24 | 9 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-10-24 | <0.001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-10-24 | 3.6 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-10-24 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-10-24 | 13 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-10-24 | <0.01 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-10-24 | 0.05 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-10-24 | 4 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-10-24 | 0.04 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-10-24 | 7.68 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-10-24 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-10-24 | 4.3 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-10-24 | 980 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-10-24 | <0.05 | 0.5- | mg/L | 否 |
| 遂宁良泽科技有限公司 | 电镀污染物排放标准 | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 总镍 | 2020-10-28 | 0.074 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-28 | <0.025 | 45- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 氟化物 | 2020-10-28 | 0.63 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 氰化物 | 2020-10-28 | 0.052 | 1.0- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,三级标准 | 石油类 | 2020-10-28 | <0.06 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总氮（以N计） | 2020-10-28 | 68.9 | 70- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 一切排污单位 ,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一级标准 | 总铜 | 2020-10-28 | 0.138 | 2.0- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | A级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总锌 | 2020-10-28 | <0.009 | 5- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 三级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 化学需氧量 | 2020-10-28 | 68 | 500- | mg/L | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | pH值 | 2020-10-28 | 6.67 | 9.5-6.5 | 无量纲 | 否 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准 | B级,污水排入城镇下水道水质控制项目限值 | 总磷（以P计） | 2020-10-28 | 0.79 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 污水综合排放标准 | 三级标准,（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 | 悬浮物 | 2020-10-28 | 7 | 400- | mg/L | 否 |
| 遂宁市明都纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | pH值 | 2020-10-23 | 7.77 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-23 | 0.136 | 8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 五日生化需氧量 | 2020-10-23 | 10.9 | 20- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 总磷（以P计） | 2020-10-23 | 0.09 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 悬浮物 | 2020-10-23 | 15 | 30- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 总氮（以N计） | 2020-10-23 | 1.38 | 12- | mg/L | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 色度 | 2020-10-23 | 32 | 50- | 倍 | 否 |
|  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,造纸企业 | 化学需氧量 | 2020-10-23 | 38 | 80- | mg/L | 否 |
| 四川美青化工有限公司 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 石油类 | 2020-10-24 | <0.06 | 3- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-10-24 | 20 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-10-24 | <0.005 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-10-24 | 25 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | （表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 氰化物 | 2020-10-24 | <0.004 | 0.2- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-10-24 | 1.28 | 35- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 挥发酚 | 2020-10-24 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-10-24 | 0.12 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-24 | 0.143 | 25- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-10-24 | 7.95 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
| 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 石油类 | 2020-10-25 | <0.06 | 3- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-10-25 | 10 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-10-25 | 7.53 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-10-25 | 8 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氰化物 | 2020-10-25 | <0.004 | 0.2- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-10-25 | <0.005 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-10-25 | 0.06 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-25 | 7.18 | 25- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 挥发酚 | 2020-10-25 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-10-25 | 15.9 | 35- | mg/L | 否 |
| 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-10-26 | 7.22 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 石油类 | 2020-10-26 | <0.06 | 3- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 挥发酚 | 2020-10-26 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-10-26 | 0.12 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氰化物 | 2020-10-26 | <0.004 | 0.2- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-10-26 | 9 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-10-26 | 10 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-26 | 0.043 | 25- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-10-26 | <0.005 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 合成氨工业水污染物排放标准 | 直接排放限值,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-10-26 | 12.7 | 35- | mg/L | 否 |
| 四川虹桥食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 动植物油 | 2020-10-24 | <0.06 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | pH值 | 2020-10-24 | 7.83 | 8.5-6.0 | 无量纲 | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 化学需氧量 | 2020-10-24 | 6 | 80- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-24 | <0.025 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 畜类屠宰加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,排放浓度,一级 | 悬浮物 | 2020-10-24 | 8 | 60- | mg/L | 否 |
| 蓬溪县辉达水务投资有限责任公司（来龙山污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-06-17 | 0.31 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-06-17 | 10.5 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-06-17 | 6.5 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-06-17 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-06-17 | 0.010 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-06-17 | 7.70 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-06-17 | 0.135 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-06-17 | 0.12 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-06-17 | 6 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-06-17 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-06-17 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-06-17 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-06-17 | 0.06 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-06-17 | <20 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-06-17 | 0.010 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-06-17 | 8 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-06-17 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 19 | 50- | mg/L | 否 |
| 安居区龙眼井污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 粪大肠菌群数 | 2020-10-23 | 975 | 1000- | 个/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-10-23 | 14.2 | 15- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-10-23 | <0.001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-10-23 | 5 | 30- | 倍 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-10-23 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 五日生化需氧量 | 2020-10-23 | 5.2 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-10-23 | 0.42 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-10-23 | 0.122 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-10-23 | <0.010 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-10-23 | <0.05 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-10-23 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-10-23 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-10-23 | 8 | 10- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-10-23 | <0.01 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-10-23 | 18 | 50- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-10-23 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-10-23 | 7.47 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-10-23 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |