附件3：

开展监测的重点排污单位废水监测结果

| 企业名称 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川千何环境治理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-09-01 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-09-01 | 0.90 | 1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 9.62 | 15- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-09-01 | 7.30 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-09-01 | <0.0003 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-09-01 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-09-01 | <0.004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-09-01 | 0.053 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.17 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-09-01 | 7 | 10- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-09-01 | <0.05 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-09-01 | <0.012 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.932 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 28 | 50- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-09-01 | <0.006 | 1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-09-01 | 2 | 30- | 倍 | 否 |
| 四川隆泰环保工程有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铬 | 2020-09-10 | <0.004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-09-10 | 0.073 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 色度 | 2020-09-10 | 4 | 30- | 倍 | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总砷 | 2020-09-10 | 0.0004 | 0.1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 动植物油 | 2020-09-10 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | 2020-09-10 | <0.00004 | 0.001- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总镉 | 2020-09-10 | <0.0001 | 0.01- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 石油类 | 2020-09-10 | <0.06 | 1- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 化学需氧量 | 2020-09-10 | 24 | 50- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总氮（以N计） | 2020-09-10 | 13.6 | 15- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | pH值 | 2020-09-10 | 7.35 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六价铬 | 2020-09-10 | <0.004 | 0.05- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 悬浮物 | 2020-09-10 | 5 | 10- | mg/L | 否 |
|  |  | 2006年1月1日后建设,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 总磷（以P计） | 2020-09-10 | 0.11 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,A标准,（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃） | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-10 | 0.348 | 5;8- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总铅 | 2020-09-10 | 0.008 | 0.1- | mg/L | 否 |
| 遂宁金红叶纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 6.36 | 12- | mg/L | 否 |
|  |  | 企业废水总排放口,造纸企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.145 | 8- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 色度 | 2020-09-01 | 4 | 50- | 倍 | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 29 | 80- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆和造纸联合生产企业,（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 悬浮物 | 2020-09-01 | 6 | 30- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.27 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 五日生化需氧量 | 2020-09-01 | 8.7 | 20- | mg/L | 否 |
|  |  | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | pH值 | 2020-09-01 | 7.62 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
| 四川蜀峰印染有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 化学需氧量 | 2020-09-01 | 154 | 200- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 硫化物 | 2020-09-01 | <0.005 | 0.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总磷（以P计） | 2020-09-01 | 0.44 | 1.5- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 色度 | 2020-09-01 | 32 | 80- | 倍 | 否 |
|  |  | 非蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 总氮（以N计） | 2020-09-01 | 4.67 | 30- | mg/L | 否 |
|  |  | 非蜡染行业间接排放,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-01 | 0.266 | 20- | mg/L | 否 |
|  |  | 其他,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 五日生化需氧量 | 2020-09-01 | 33.5 | 50- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | pH值 | 2020-09-01 | 8.40 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  |  | 间接排放,车间或生产设施废水排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 六价铬 | 2020-09-01 | 0 | 0- | mg/L | 否 |
|  |  | 通用,企业废水总排放口,间接排放,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 悬浮物 | 2020-09-01 | 7 | 100- | mg/L | 否 |
| 遂宁市远明纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 制浆企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-11 | 0.724 | 8- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 悬浮物 | 2020-09-11 | 10 | 30- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 色度 | 2020-09-11 | 8 | 50- | 倍 | 否 |
|  |  | 制浆与造纸联合生产企业,企业废水总排放口,其他,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准 | 总磷（以P计） | 2020-09-11 | 0.10 | 0.8- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 五日生化需氧量 | 2020-09-11 | 16.9 | 20- | mg/L | 否 |
|  |  | 制浆企业,企业废水总排放口,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 化学需氧量 | 2020-09-11 | 80 | 80- | mg/L | 否 |
|  |  | （表3）水污染物特别排放限值,制浆企业,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重不大于80%,企业废水总排放口 | pH值 | 2020-09-11 | 7.82 | 9-6 | 无量纲 | 否 |
|  |  | 企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业,（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% | 总氮（以N计） | 2020-09-11 | 7.04 | 12- | mg/L | 否 |
| 四川省美林实业集团食品有限公司（下属：四川美宁食品有限公司和四川省美宁实业集团清真食品有限公司） | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 化学需氧量 | 2020-09-10 | 27 | 80- | mg/L | 否 |
|  |  | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 五日生化需氧量 | 2020-09-10 | 10.6 | 25- | mg/L | 否 |
|  |  | （表2）1989年1月1日至1992年6月30日之间立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,一级 | pH值 | 2020-09-10 | 7.86 | 8.5-6.0 | 无量纲 | 否 |
|  |  | 排放浓度,肉制品加工,三级,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 悬浮物 | 2020-09-10 | 6 | 60- | mg/L | 否 |
|  |  | 一级,排放浓度,肉制品加工,（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值 | 氨氮（NH3-N） | 2020-09-10 | 9.28 | 15- | mg/L | 否 |